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	ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА


Спецификација материјала, опреме и резервних делова:
	Опис материјала
	Димензија
	Материјал израде
	Стандард / цртеж
	ЈМ
	Стандард
квалитета

	Електрични калорифер 5000W трофазни
	
	
	
	ком
	


Прилози /посебни технички захтеви (дозвољена одступања, специфична паковања)
	

Електрични калорифер трофазни
Након искључења уређај вентилатора наставља окретање још неколико минута док се не охладе врући елементи за грејање
Стабилне ногаре са интегрисаном дршком
Жичана мрежа направљена од пластифициране жице
[bookmark: _GoBack]400 V / 16CЕЕ утикач+ испоручити адекватну индустријску утичницу  
Снажан аксијални вентилатор са алуминијумским перајима
Специјални грејачи направљени од метала
Прекидачи за промену 2 нивоа грејања ( 2,500 / 5,000 W) и јачине вентилатора
Континуирано подесива термостат регулација
Вентилатор наставља и након искључења да окреће док се елементи грејања не охладе
Заштита од прегрејавања
Напон: 400 V 3 ~ 50 Hz



Потребни документи / референц листа
	


Извештаји о испитивању производа (хемијски састав, механичке особине, физичко-хемијске особине)
Choose an item.
Остало: ...................................................................................................................................
Сертификати о примењеним системима менаџмента:
Choose an item.
Остало: ..................................................................................................................................
Сертификати о квалитету производње:
Choose an item.
Остало: ...................................................................................................................................
Други сертификати
Choose an item.
Остало:...................................................................................................................................
Техничка документација
EX сертификати ……………………………......................................................................... ☐
Каталог са бројевима резервних делова ........................................................................ ☐
Упутство за употребу (на српском) .................................................................................. ☐
Упутство за одржавање (на српском) ….......................................................................... ☐
Упутство за транспорт …...................................................................................................☐ 
Упутство за складиштење (на српском) …...................................................................... ☐
SDS (безбедносни лист, на српском) ….......................................................................... ☐
Листа података.................................................................................................................. ☐
TDS (техничка информација)............................................................................................☐
Уверење, којим произвођач потврђује да су на уређају за рад примењене прописане мере заштите на раду …………........................................................................................☐
Сертификати о успешности производа ...........................................................................☐
Потврда о REACH регистрацији.......................................................................................☐
Други захтеви
Гаранција / гарантни период  ........................................................................................... ☐
Рок трајања ……………………......................................................................................... ☐
Паковање производа ......................................................................................................☐
Резервни делови за 2 године ........................................................................................☐
Инспекција у току производње, пред испоруку ........................................................ ☐
FAT (фабричко испитивање ради прихватања) .......................................................  ☐
SAT (испитивање ради прихватања на локацији) ....................................................  ☐
Обука ................................................................................................................................. ☐
Пост продајно сервисирање и техничка помоћ ........................................................ ☐
Захтеви за пријемну контролу / план контролисања
	


Контакт тех.лице за пријемну контролу:………………………………………………
HSE аспект
	


Енергетска ефикасност
	

	Наручилац
	
	Директор 

	
	
	

	Име и презиме
	
	Александар Варнавски
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